様式第13号 (第18条関係)

（第１面）

| 屋外広告物安全点検報告書 年 月 日 浦添市長 殿 報告者 住所 氏名 電話番号 (法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名) 浦添市屋外広告物条例第21条第４項の規定により、次のとおり屋外広告物の点検の結果を報告します。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ 広告物の種類 |  |  |  |  |  |  |
| ２ 設置場所 |  |  |  |  |  |  |
| ３ 設置年月日 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| ４ 点検年月日 |  | 年 月 日 (申請日の３か月以内であること。) |  |  |  |  |
| ５ 点検者 （管理者） |  | 氏 名 |  |  |  |  |
|  |  | 住 所 |  |  |  |  |
|  |  | 電話番号 |  |  |  |  |
|  |  | 資格名称(番号) |  |  |  |  |
| 点検個所 | 点 検 項 目 |  |  | 異常の 有無 |  | 改善の概要 |
| 面 | 表示面の汚染、退色又は剥離、破損 |  |  | 有 | 無 |  |
| 基礎部・ 上部構造 | １ 上部構造全体の傾斜、ぐらつき |  |  | 有 | 無 |  |
|  | ２ 基礎のクラック、支柱と根巻との隙間、支柱ぐらつき |  |  | 有 | 無 |  |
|  | ３ 鉄骨のさび発生、塗装の老朽化 |  |  | 有 | 無 |  |
| 支持部 | １ 鉄骨接合部(溶接部、プレート)の腐食、変形、隙間 |  |  | 有 | 無 |  |
|  | ２ 鉄骨接合部(ボルト、ビス等)のゆるみ、欠落 |  |  | 有 | 無 |  |

（第２面）

| 取付部 | １ アンカーボルト、取付プレートの腐食、変形 | 有 | 無 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ２ 溶接部の劣化、コーキングの劣化 | 有 | 無 |  |
|  | ３ 取付対象部(柱、壁、スラブ)、取付部周辺の異常 | 有 | 無 |  |
| 広告板 | １ 表示面板、切り文字等の腐食、破損、ねじれ、変形、欠損 | 有 | 無 |  |
|  | ２ 側板、表示面板押えの腐食、破損、ねじれ、変形、欠損 | 有 | 無 |  |
|  | ３ 広告板底部の腐食、水抜き孔の詰まり | 有 | 無 |  |
| 照明装置 | １ 照明装置の不点灯、不発光 | 有 | 無 |  |
|  | ２ 照明装置の取付部の破損、変形、さび、漏水 | 有 | 無 |  |
|  | ３ 周辺機器の劣化、破損 | 有 | 無 |  |
| その他 | １ 装飾、振れ止め棒、鳥よけ、その他付属品の腐食、破損 | 有 | 無 |  |
|  | ２ 避雷針の腐食、損傷 | 有 | 無 |  |
|  | ３ その他点検した事項 ( ) | 有 | 無 |  |

注

１　大規模広告物等の点検については、屋外広告士その他これと同等以上の知識を有する者に、行わせなければならない。

２　広告物等の種類により、該当する点検個所、点検項目がない場合は、「改善の概要」の欄に斜線を引いてください。